事業名稱	樹億興業股份有限公司
地址	南投縣南投市工業東路七號
廠方緊急聯絡人姓名、電話 / (毒化物)	郭俊良 / 公司:049-2256345轉227 手機號碼:0919808132
場內運作之毒化物資訊	毒化物名稱	二異氰酸甲苯
	環保署列管編號	074-01
	化學文摘社登記號碼	26471-62-5
	經中央主管機關認定 / 並公告之分類	第三類
	經常存量獲最大存量	2公噸~ 8公噸
	危害性	第三類 / （急毒性物質） / 化學物質經暴露，將立即危害人體健康或生物生命者。
	警示標誌
	火災或洩漏搶救注意事項(僅為摘要，其餘注意事項詳見MSDS)	火災	適用滅火劑：二氧化碳、化學乾粉、水霧、泡沫 / 滅火時可能遭遇之特殊危害： / 1.火場中可能產生氰化氫。 2.超過50℃可能與水劇烈反應。 3.密閉容器加熱可能 劇烈破裂。
		洩漏	小量洩漏時(小於10噸)，應緊急封鎖隔離洩漏液周圍50公尺內之範圍。 / 大量洩漏時(大於10噸)，由近而遠對四周450公尺內之居民進行疏散，或通知居民留在室內，門窗緊閉。

運作場所內緊急防災應變器材-1:
消防安全設備					洩漏警報設備
編號	種類	總數量	可支援數量		編號	種類	總數量	可支援數量	存放位置
A01	滅火器(支)	178	100		B1	氧氣濃度偵測設備（套）
A02	室內消防栓(個)	17			B2	一氧化碳偵測設備（套）
A03	室外消防栓(個)	2			B3	有機蒸氣偵測設備（套）	1	1	運作場所
A04	自動撒水設備(套)				B4	毒氣偵測設備（套）	1		守衛室
A05	水霧滅火設備(套)				B5	毒氣檢知管（支）
A06	細水霧滅火設備（套）				B6	其他洩漏警報設備	4		運作場所 / 儲存場所
A07	冷卻撒水設備（套）				B6-1
A08	水蒸氣滅火設備（套）				B6-2
A09	泡沫滅火設備(套)				B6-3
A10	二氧化碳滅火系統(套)					洩漏緊急處理器具
A11	乾粉滅火設備(套)				編號	種類	總數量	可支援數量	存放位置
A12	海龍滅火設備（套）				C01	碳石吸收劑(公斤)
A13	海龍替代滅火設備	2			C02	木屑吸收劑(公斤)	200	100	運作場所 / 儲存場所
A13-1	FM200（套）				C03	吸油體(件)
A13-2	INERGEN（套）				C04	吸液棉(公斤)
A13-3	其他海龍替代滅火設備（套）				C05	油柵(公尺)
A14	火警自動警報設備（套）	1			C06	浮柵(蛇籠)(公尺)
A15	緊急廣播設備（套）	1			C07	酸式中和劑(公斤)
A16	瓦斯漏氣火警自動警報設備（套）				C08	鹼式中和劑(公斤)	20	20
A17	連結用送水口(處)				C09	鋼瓶修護包(組)
A18	消防專用蓄水池（容量：噸）	200			C10	儲筒修護包(組)
A19	室內排煙設備（具）				C11	管件修護包(組)
A20	緊急電源插座（處）				C12	堵漏修護包(組)
A21	無線電通訊輔助設備				C13	防火(不生火花)鏟子(支)
A22	其他消防安全設備（請註明）				C14	消防乾砂（公斤）	200	200
A22-1	輪架式滅火器	2	2		C14-1	消防砂包	150	50	運作場所 / 儲存場所

3.運作場所內緊急防災應變器材-2:
個人防護裝備					緊急通訊裝備
編號	種類	總數量	可支援數量	存放位置	編號	種類	總數量	可支援數量	存放位置
D01	消防衣(套)				F01	無線電固定台（個）
D02	A級氣密、耐用型防護衣(套)	2	2	工務課	F02	手提無線電（部）
D03	A級氣密、可拋式防護衣(套)				F03	中央廣播系統(套)	1		辦公室
D04	B級防化、抗腐蝕之防護衣(套)	2	2	工務課	F04	手提式警報器(個)
D05	C級防護衣(套)				F05	手提式擴音器(個)
D06	自攜式空氣呼吸器(套)	4	4	工務課	F06	緊急用行動電話（部）
D07	防護眼鏡(防濺)，(防強光)	10	10	工務課	F07	緊急用呼叫器（個）
D08	防護面具（個）				F08	其他緊急通訊裝備
D09	安全帽（個）				F08-3	無線電對講機	2	2	運作場所
D10	防護鞋（雙）	4	4		F08-4
D11	護目鏡（個）				F08-5
D12	濾清式防毒面罩(個)				F08-6
D13	濾罐(有機溶劑)(個)	20	20	工務課		救災用車輛
D14	濾罐(防酸)(個)				編號	種類	總數量	可支援數量	存放位置
D15	高效率混合型濾罐(個)				G01	消防水箱車(部)
D16	防護手套(耐電壓) (防凍)				G02	消防水庫車(部)
D17	防護手套(耐化) (防熱)				G03	消防水塔車(部)
D18	個人防毒面具			個人保管	G04	雲梯車（部）
D18-1					G05	化學消防車(部)
D18-2					G06	泡沫消防車(部)
D18-3					G07	救護車(部)
	破壞器材				G08	照明車(部)
編號	種類	總數量	可支援數量	存放位置	G09	器材車（部）
E01	油壓撐開器（支）				G10	指揮車(部)
E02	油壓破壞剪（支）				G11	後勤車(部)
E03	刀盤切割機（支）				G12	登山車(部)
E04	乙炔切割器（支）				G13	其他救災用車輛
E05	其他破壞器材				AA1	緊急醫藥箱	3	3	工作場所、辦公室
其他相關救災用設備裝備器具