一、廠方基本資料-氰化鉀
事業名稱	順德工業股份有限公司
地址	540南投市成功三路323號
廠方緊急聯絡人姓名、電話 / (毒化物)	環保人員：陳銘堂2257780*8120 0928-667239 / 工安人員：黃允是2257780*8109 0911-959279
場內運作之毒化物資訊	毒化物名稱	氰化鉀 / (POTASSIUM CYANDE)
	環保署列管編號	046-02
	化學文摘社登記號碼	00151-50-8
	經中央主管機關認定 / 並公告之分類	第三類
	經常存量獲最大存量	經常存量：1,000KG / 最大存量：2,000KG
	危害性	1.吞食致命 / 2.造成輕微皮膚刺激 / 3.對水生物毒性非常大
	警示標誌
	火災或洩漏搶救注意事項(僅為摘要，其餘注意事項詳見MSDS)	火災	小火：以化學乾粉、乾砂、或抗酒精型泡沫，控制火勢。 / 大火：以灑水、水霧或抗酒精泡沫，控制火勢。
		洩漏	小量洩漏：1.採取防護措施以避免塵土與呼吸、皮膚及眼睛立刻接觸。 / 2.鏟入乾淨、乾燥的容器中，加蓋並標示，以氰化物廢棄處理。剩餘的殘渣用含鹼的水沖洗，或用加了鹼水的清潔劑清除。 / 大量洩漏：1.沖洗外洩殘渣時應加以圍堵，再作後續處理。若空間密閉，勿讓水進入裝氰化物廢棄物的容器中或外洩物上。 / 2.調度砂做掩蓋動作，避免其粉塵散佈到空氣中。收集（包含殘餘物質）於適當容器做回收、中和，並在容器外貼上標籤標示以利日後廢棄處理。 / 3.洗滌面積並防止流入排水溝。 / 4.連絡消防，緊急處理單位及供應商以尋求協助。

一、廠方基本資料-氰化亞銅
事業名稱	順德工業股份有限公司
地址	540南投市成功三路323號
廠方緊急聯絡人姓名、電話 / (毒化物)	環保人員：陳銘堂2257780*8120 0928-667239 / 工安人員：黃允是2257780*8109 0911-959279
場內運作之毒化物資訊	毒化物名稱	氰化亞銅 / Coppez (Ⅰ) Cyanide
	環保署列管編號	046-04
	化學文摘社登記號碼	544-92-3
	經中央主管機關認定 / 並公告之分類	第三類
	經常存量獲最大存量	經常存量：500KG / 最大存量：1,000KG
	危害性	1.吞食有害 / 2.吸入有害 / 3.造成輕微皮膚刺激 / 4.造成眼睛刺激
	警示標誌
	火災或洩漏搶救注意事項(僅為摘要，其餘注意事項詳見MSDS)	火災	小火：以化學乾粉、二氧化碳或灑水、控制火勢。 / 大火：以灑水、水霧或一般型泡沬，控制火勢。
		洩漏	小量洩漏：1.採取防護措施以避免塵土與呼吸、皮膚及眼睛立刻接觸。 / 2.鏟入乾淨、乾燥的容器中，加蓋並標示，以氰化物廢棄處理。剩餘的殘渣用 含鹼的水沖洗，或用加了鹼水的清潔劑清除。 / 大量洩漏：1.沖洗外洩殘渣時應加以圍堵，再作後續處理。若空間密閉，勿讓水進入裝氰化物廢棄物的容器中或外洩物上。 / 2.調度泥土或砂做掩蓋動作，避免粉塵散佈到空氣中。收集（包含殘餘物質）於適當容器做回收、中和，並在容器外貼上標籤標示以利日後廢棄處理。 / 3.洗滌面積並防止流入排水溝。 / 4.連絡消防，緊急處理單位及供應商以尋求協助。

一、廠方基本資料-氰化銀
事業名稱	順德工業股份有限公司
地址	540南投市成功三路323號
廠方緊急聯絡人姓名、電話 / (毒化物)	環保人員：陳銘堂2257780*8120 0928-667239 / 工安人員：黃允是2257780*8109 0911-959279
場內運作之毒化物資訊	毒化物名稱	氰化銀 / Silver cyanide
	環保署列管編號	046-03
	化學文摘社登記號碼	506-64-9
	經中央主管機關認定 / 並公告之分類	第三類
	經常存量獲最大存量	經常存量：50KG / 最大存量：500KG
	危害性	1.吞食有毒 / 2.造成輕微皮膚刺激 / 3.造成嚴重眼睛刺激
	警示標誌
	火災或洩漏搶救注意事項(僅為摘要，其餘注意事項詳見MSDS)	火災	小火：化學乾粉（非酸性）、乾砂 / 大火：一般型泡沬、灑水、水霧。
		洩漏	1.用乾淨的鏟子，小心地將其鏟入乾淨乾燥的容器中，加蓋再移離洩漏區。

二、應變器材表
# 說明：1.存放位置若在兩處以上，請用逗號（，）區分。
# 2.可支援數量：指於工廠安全庫存前提下，可提供支援友廠數量。
A. 消 防 安 全 設 備				B. 洩 漏 警 報 設 備
編號	種 類	數量	可支援 / 數量	編號	種 類		數量	可支援數量	存放位置
A01	滅火器(支)	241	41	B01	氧氣濃度偵測設備（套）
A02	室內消防栓(個)	97		B02	一氧化碳偵測設備（套）
A03	室外消防栓(個)	8		B03	有機蒸氣偵測設備（套）
A04	自動撒水設備(套)			B04	毒氣偵測設備（套）
A05	水霧滅火設備(套)			B05	毒氣檢知管（支）
A06	細水霧滅火設備（套）			B06	其他洩漏警報設備
A07	冷卻撒水設備（套）			B06-1
A08	水蒸氣滅火設備（套）			B06-2
A09	泡沫滅火設備(套)			B06-3
A10	二氧化碳滅火系統(套)
A11	乾粉滅火設備(套)			C. 洩 漏 緊 急 處 理 器 具
A12	海龍滅火設備（套）			C01		碳石吸收劑(公斤)
A13	海龍替代滅火設備			C02		木屑吸收劑(公斤)	100
A13-1	FM200（套）			C03		吸油體(件)
A13-2	INERGEN（套）			C04		吸液棉(公斤)	5
A13-3	其他海龍替代滅火設備（套）			C05		油柵(公尺)	20
A14	火警自動警報設備（套）	4		C06		浮柵(蛇籠)(公尺)
A15	緊急廣播設備（套）	2		C07		酸式中和劑(公斤)
A16	瓦斯漏氣火警自動警報設備（套）			C08		鹼式中和劑(公斤)
A17	連結用送水口(處)	2		C09		鋼瓶修護包(組)
A18	消防專用蓄水池（容量：噸）	120		C10		儲筒修護包(組)
A19	室內排煙設備（具）	13		C11		管件修護包(組)
A20	緊急電源插座（處）			C12		堵漏修護包(組)
A21	無線電通訊輔助設備			C13		防火(不生火花)鏟子(支)
A22	其他消防安全設備（請註明）			C14		其他洩漏緊急處理器具
A22-1				C14-1
A22-2				C14-2
A22-2				C14-3

D. 個 人 防 護 裝 備					F. 緊 急 通 訊 裝 備
編號	種 類	數量	可支援 / 數量	存放位置	編號	種 類	數量	可支援數量	存放位置
D01	消防衣(套)				F01	無線電固定台（個）
D02	A級氣密、耐用型防護衣(套)	2	2	電二部及倉儲	F02	手提無線電（部）
D03	A級氣密、可拋式防護衣(套)				F03	中央廣播系統(套)
D04	B級防化、抗腐蝕之防護衣(套)				F04	手提式警報器(個)
D05	C級防護衣(套)	2	2	電二部及倉儲	F05	手提式擴音器(個)
D06	自攜式空氣呼吸器(套)				F06	緊急用行動電話（部）
D07	防護眼鏡(防濺)，(防強光)				F07	緊急用呼叫器（個）
D08	防護面具（個）	30	30	電二部及環工部	F08	其他緊急通訊裝備
D09	安全帽（個）	10	10	電二部及環工部	G. 救 災 用 車 輛
D10	防護鞋（雙）	10	10	電二部及環工部	G01	消防水箱車(部)
D11	護目鏡（個）	6	6	電二部及環工部	G02	消防水庫車(部)
D12	濾清式防毒面罩(個)				G03	消防水塔車(部)
D13	濾罐(有機溶劑)(個)				G04	雲梯車（部）
D14	濾罐(防酸)(個)				G05	化學消防車(部)
D15	高效率混合型濾罐(個)				G06	泡沫消防車(部)
D16	防護手套(耐電壓) (防凍)				G07	救護車(部)
D17	防護手套(耐化) (防熱)				G08	照明車(部)
D18	其他個人防護裝備				G09	器材車（部）
D18-1					G10	指揮車(部)
D18-2					G11	後勤車(部)
D18-3					G12	登山車(部)
E. 破 壞 器 材					G13	其他救災用車輛
E01	油壓撐開器（支）				H 緊急醫療器材
E02	油壓破壞剪（支）				H01-1	急救箱	1		倉儲課
E03	刀盤切割機（支）				H01-2	急救箱	2		環工課
E04	乙炔切割器（支）				H01-3	急救箱	2		電子製造二課
E05	其他破壞器材				H01-4	急救箱	3		電子製造三課
E05-1					H015	急救箱	1		文具製造課

三、物質安全資料表SDS
一、物品與廠商資料
物品名稱：	氰化鉀(Potassium cyanide)
其他名稱：	－
建議用途及限制用途：		從礦萃取金，銀；分析試劑；殺蟲劑；燻劑；電鍍。
製造商或供應商名稱：擎方國際有限公司 / 地址：高雄市民區大連街312-1號 / 電話：07-3237688
緊急聯絡電話/傳真電話：07-3237688

二、危害辨識資料
物品危害分類：		1.急毒性物質第1級(吞食) / 2.腐蝕／刺激皮膚物質第3級 / 3.水環境之危害物質（急毒性）第1級
標示內容：
象徵符號：
警示語：		危險
危害警示訊息：		第三類毒性化學物質：化學物質經暴露，將立即危害人體健康或生物生命者。
		1.吞食致命 / 2.造成輕微皮膚刺激 / 3.對水生生物毒性非常大
危害防範措施：		1.此一物質及其容器必須安全地棄置 / 2.穿戴適當的防護衣物 / 3.在空氣不流通之處需戴上合適的呼吸防護 / 4.避免釋放至環境中
其他危害：	－

三、成分辨識資料
中英文名稱：		氰化鉀(Potassium cyanide)
同義名稱：	Hydrocyanic acid，Potassium salt、KCN、Cyanide of potassium
化學文摘社登記號碼(CAS No.)：				151-50-8
危害物質成分(成分百分比)：			100

四、急救措施
不同暴露途徑之急救方法：
食入：	1.若患者即將或已失去意識或痙攣，勿餵食任何東西。 / 2.用水清洗患者口腔，勿催吐。 / 3.給喝240-300ml的水。 / 4.若患者自發嘔吐，用水清洗口腔後再給水。 / 5.立即就醫。
吸入：	1.救援前先注意自身的安全，應穿戴防護衣具，待雙人小組救援。 / 2.立即將患者移至新鮮空氣處。 / 3.患者若呼吸困難，或意識不清，服用亞硝酸戊酯，將一粒亞硝酸戊酯在布上壓碎，拿至患者鼻前，每分鐘15-30秒，每5分鐘換一粒新的亞硝酸戊酯(0.3mg大小，如每粒為0.18mg，每3分鐘換一次)。在此期間須注意患者血壓，低於80/60mmHg時，停止使用亞硝酸戊酯，並即刻就醫。 / 4.若呼吸停止，由受過訓人員施予人工呼吸。 / 5.若心跳停止，立即施予心肺復甦術(CPR)，避免口與口接觸。 / 6.若呼吸困難，給予氧氣。
眼睛接觸：	1.立即撐開眼睛用緩流之溫水沖洗20分鐘以上。 / 2.小心沖水，勿污染至另一未受污染的眼睛。 / 3.即刻就醫。
皮膚接觸：	1.避免直接接觸此物質，必要時戴防滲手套。 / 2.立即用大量水沖洗20分鐘以上，並在沖洗中脫掉污染之衣服。 / 3.即刻就醫。
最重要症狀及危害效應：
急性中毒症狀：可由食入、吸入、眼睛、慢性及皮膚接觸而吸收，早期症狀包括虛弱，頭痛，眼花，頭昏，精神混亂，焦慮不安，噁心及嘔吐，嚴重情況下呼吸會急促，然後變得奄奄一息。雖沒有足夠之證據，但高濃度下會危害視網膜及神經。口腔、喉嚨及胃會有刺激感及灼熱感、強刺激。與濕氣反應會有氰化氫(HCN)中毒危害。。長期性低濃度暴露會危害視神經，亦會造成皮膚炎及皮膚過敏。
對急救人員之防護：
1.應穿著C級防護裝備在安全區實施急救。
對醫師之提示：
1.考慮以亞硝酸戊酯解毒。2.考慮洗胃。

五、滅火措施
適用滅火劑：
小火：	化學乾粉滅火劑（非酸性）、乾砂、抗酒精泡沫。
大火：	灑水、水霧、抗酒精泡沫。
滅火時可能遭遇之特殊危害：
1.安全情況下將容器搬離火場。 / 2.遠離貯槽兩端。 / 3.不要用高壓水柱驅散洩漏物。 / 4.勿使用二氧化碳或酸性化學乾粉滅火劑來滅火，因為會放出劇毒之氰化氫氣體。
特殊滅火程序：
1.撤退並自安全距離或受保護的地點滅火。 / 2.位於上風處以避免危險的蒸氣和有毒的分解物。 / 3.物質本身不易燃。針對周遭的火災，選擇合適且不與氰化物反應的滅火劑。 / 大火： / 1.適用灑水或水霧，不可使用水柱滅火。
消防人員之特殊防護裝備：
1.全身式化學防護衣 / 2.空氣呼吸器。 / (必要時抗閃火鋁質被覆外套。)

六、洩漏處理方法
個人應注意事項：
1.在污染區尚未完全清理乾淨前，限制人員接近該區。 / 2.確定清潔工作是由受過訓練的人員負責。 / 3.穿戴適當的個人防護裝備。
環境注意事項：
1.對洩漏區通風換氣。 / 2.報告政府安全衛生與環保相關單位。
清理方法：
1.不要碰觸外洩物。 / 2.避免外洩物進入下水道、水溝或密閉的空間內。 / 3.如可在安全情況下阻漏或減漏，設法阻止或減少溢漏，氰化物外洩應立即清理。 / 4.用砂、泥土或其他不與洩漏物質反應之吸收物質來圍賭洩漏物，避免將氰化物粉塵散播到空氣中。 / 5.沖洗外洩殘渣時應加以圍堵，以利日後廢棄處理，若空間密閉，勿讓水進入裝廢棄物的容器中或外洩物。 / 小量： / 1.小量溶液洩漏：用不會和外洩物反應之吸收物質吸收。以污染的吸收物質和外洩物具有同樣的危害性，須置於加蓋並標示的適當容器裡，用含鹼（如碳酸鈉）的水沖洗溢漏區域。 / 2.小量固體外洩：鏟入乾淨、乾燥的容器中，加蓋並標示。剩餘的固體殘渣用含鹼的水沖洗，或用加了鹼水的清潔劑清除。 / 大量： / 1.連絡消防，緊急處理單位及供應商以尋求協助。

七、安全處置與儲存方法
處置：	1.勿單獨在作業區使用HCN，最好有伙伴同在，而此人須密切注意作業區，並有逃生及救援準備。 / 2.採用防塵密閉的容器，須加蓋，不用時保持緊密。 / 3.在特定的通風區採最少用量，避免將蒸氣、霧滴或粉塵釋放到作業場所的空氣中。 / 4.備有立即可用的緊急處理裝備。 / 5.空容器可能尚餘殘渣，亦具危險。
儲存：	1.貯於陰涼、乾燥、通風良好的場所，避免陽光直射，遠離不相容物。 / 2.儲區採用抗蝕的建材及照明與通風系統，避免累積粉塵。 / 3.限量儲存並限制人員進出。 / 4.儲區張貼警告標誌，與一般作業區分隔。 / 5.定期檢查缺失，例如容器是否破損或溢漏。

八、暴露預防措施
工程控制：
1.局部排氣裝置。
國內控制參數
八小時日時量 / 平均容許濃度		短時間時量 / 平均容許濃度		最高容許濃度	生物指標
TWA		STEL		CEILING	BEIs
5mg/m3(皮) / 以氰根計		10mg/m3(皮) / 以氰根計		－	－
個人防護設備：
手部防護：			1.防滲手套，材質以聚氯乙烯為佳。
皮膚及身體防護：			1.化學連身工作服、工作靴。
呼吸防護：			25mg/m3以下： / 1.供氣式呼吸防護具；或全面型空氣呼吸器（自攜式呼吸防護具）。 / 未知濃度： / 1.正壓自攜式呼吸防護具、正壓全面型供氣式呼吸防護具輔以正壓自攜式呼吸防護具。 / 逃生： / 1.含防氰離子濾罐及高效率濾材之氣體面罩、逃生型自攜式呼吸防護具。
眼睛防護：			1.全面罩、安全護目鏡。
衛生措施：
1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員氰化鉀之危害性。 / 2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。 / 3.處理氰化鉀後，須徹底洗手。 / 4.維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質
外觀（物質狀態、顏色等）：白色粉末或塊狀，易潮解	氣味：乾燥狀態無味，潮濕有苦杏仁味
嗅覺閾值：0.6-4.5 ppm	熔點：634℃
pH值：11(0.1N)	沸點/沸點範圍：－
易燃性(固體，氣體)：－	閃火點：/
分解溫度：－	測試方法：
自燃溫度：/	爆炸界限：/
蒸氣壓：－	蒸氣密度：/
密度：1.52~1.55(16℃)	溶解度：71.6%(水)(25℃)
辛醇/水分配係數(log Kow)：－	揮發速率：/

十、安定性及反應性
安定性：	正常狀況下安定
特殊狀態下可能之危害反應：				1.酸或其鹽類：會放出有毒之易燃性氰化氫氣體。 / 2.強氧化劑（如硝酸鹽，亞硝酸鹽、過氧化物及氯酸鹽）：接觸會起激烈或爆炸性反應。 / 3.二氧化碳：反應產生氰化氫。 / 4.水：緩慢反應產生氰化氫。 / 5.溶液會腐蝕金屬或合金如鋁，鋅，鋼，鉛，銀及銅合金。
應避免之狀況：			－
應避免之物質：			1.強氧化劑（如硝酸鹽，亞硝酸鹽、過氧化物及氯酸鹽） / 2.二氧化碳 / 3.水 / 4.溶液會腐蝕金屬或合金如鋁，鋅，鋼，鉛，銀及銅合金 / 5.空氣或水氣 / 6.酸或其鹽類。
危害分解物：		氫化氰、氨、氫氧化鉀

十一、毒性資料
暴露途徑：		皮膚接觸、吸入、食入、眼睛接觸
症狀：	虛弱、頭痛、頭昏眼花、精神混亂、焦慮不安、噁心、嘔吐、呼吸急促、心跳不規則、胸口鬱悶、皮膚潰瘍、灼熱感。
急毒性：
皮膚接觸：		1.粉塵可能具刺激性，濃溶液會腐蝕皮膚造成潰瘍。 / 2.粉塵及液體會迅速由皮膚吸收造成與吸入相同之症狀。 / 3.濃HCN蒸氣亦會經由皮膚吸收。
吸 入：		1.粉塵或霧滴會強烈刺激鼻及喉嚨，KCN會與濕氣反應產生劇毒之氰化氫（HCN）。 / 2.吸入20-40ppm HCN會有輕微中毒現象，吸入更高濃度會在幾分鐘或1小時內死亡。 / 3.早期症狀包括虛弱，頭痛，眼花，頭昏，精神混亂，焦慮不安，噁心及嘔吐，嚴重情況下呼吸會急促，然後變得奄奄一息。 / 4.患者可能覺得心跳不規則及胸口鬱悶，呼吸不順暢，皮膚出現明顯的淡紅色。 / 5.依暴露程度之不同。可能造成失去意識，痙攣或死亡。
食 入：		1.會迅速被吸收症狀與吸入同，且口腔、喉嚨及胃會有刺激感及灼熱感。 / 2.口腔亦有苦、辛辣及燃燒的感覺。
眼睛接觸：		1.粉塵、溶液及霧滴都具有強刺激性。 / 2.氰化物會經由眼睛吸收，而產生與吸入相同之症狀。 / 3.雖沒有足夠之證據，但高濃度下會危害視網膜及神經。
LD50(測試動物、吸收途徑)：				5mg/kg(大鼠、食入)
LC50(測試動物、吸收途徑)：				－
慢毒性或長期毒性：
1.症狀包括：持續流鼻水、虛弱、暈眩、眼花、頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、喉嚨刺激感，味覺及嗅覺改變、肌肉抽筋、體重減輕、臉部發紅及甲狀腺腫大。 / 2.但因並非氰化物中毒特有之症狀，故不易由症狀判斷是否有氰化物中毒。 / 3.長期低濃度暴露也可能損害視神經。 / 45mg/Kg(懷孕1-15天雌鼠,腹腔注射)造成胚胎中毒。

十二、生態資料
生態毒性：
LC50(魚類)：		25-180mg/l/96H
EC50(水生無脊椎動物)：					－
生物濃縮係數(BCF)：					－
持久性及降解性：
1.可溶解在水中，氰化物離子與在自然水中各種各樣的金屬物質也會形成氫氰酸或反應。 / 2.如果過多的氰化物離子情況下，也許形成複雜的氰化金属 (metallocyanides) ；但是，如果金屬較多，也許形成簡單的金屬氰化物。
半衰期(空 氣)：				－
半衰期(水表面)：				－
半衰期(地下水)：				－
半衰期(土 壤)：				－
生物蓄積性：	1.在體內大部份會分解成較低毒性的物質後由尿排出，小量以原形式由呼吸、汗、尿排出。
土壤中之流動性：			－
其他不良效應：		－

十三、廢棄處置方法
廢棄處置方法：	1.依現行法規處理。 / 2.氰化鹽包含酸廢物不應該隨意被沖洗掉，當溢出時應該通過氰化物廢物處置系統處理和沖洗。 / 3.依照倉儲條件貯存待處理的廢棄物。

十四、運送資料
聯合國編號(UN No.)：1680
聯合國運輸名稱：氰化鉀
運輸危害分類：	第6.1類
包裝類別：Ⅰ
海洋污染物(是/否)：是
特殊運送方法及注意事項：		－
緊急應變處理原則：157

十五、法規資料
適用法規：
1.勞工安全衛生設施規則 / 2.勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準 / 3.道路交通安全規則 / 4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 / 5.毒性化學物質管理法 / 6.危險物與有害物標示及通識規則 / 7.特定化學物質危害預防標準

十六、其他資料
參考文獻	1.行政院衛生署，〝中美合作計畫「中文毒理清冊」〞，中華民國86 年 3 月 / 2.行政院環保署，中文毒理資理庫 / 3.行政院環保署，毒性化學物質災害防救手冊，89 年 11 月 / 4.工業技術研究院工業安全衛生技術發展中心，物質安全資料表光碟資料 / 5.行政院勞委會，化學品全球調和制度 [GHS] 介紹網站 / 6.Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens / 7.中國國家標準 CNS 15030「化學品分類及標示」 / 8.中國國家標準 CNS 6864「危險物運輸標示」 / 9.UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations. Rev.16 (2009) / 10.HSDB資料庫，TOMES PLUS網頁版，2012 / 11.ChemWatch 資料庫，2011-4 / 12.緊急應變指南 2008 年版 / 13.IARC WEB
製表者單位	名稱：環保署、工研院綠能與環境研究所合設毒災應變諮詢中心
	地址/電話：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 74館100室(03-5917777、03-5913456)
製表人	職稱：	姓名(簽章)：
製表日期	102.8.12
備註	上述資料中符號”－”代表目前查無資料，而符號” / ”代表此欄位對該物質並不適用。

一、物品與廠商資料
物品名稱：	氰化亞銅(Copper＜I＞ Cyanide)
其他名稱：	－
建議用途及限制用途：		鐵材鍍銅；中間體（芳香烴有機物引入氫基以取代氨碁）。
製造商或供應商名稱：擎方國際有限公司 / 地址：高雄市民區大連街312-1號 / 電話：07-3237688
緊急聯絡電話/傳真電話：07-3237688

二、危害辨識資料
物品危害分類：		1.急毒性物質第4級(吞食) / 2.急毒性物質第4級(吸入) / 3.腐蝕／刺激皮膚物質第3級 / 4.嚴重損傷／刺激眼睛物質第2B級
標示內容：
象徵符號：
警示語：		警告
危害警示訊息：		第三類毒性化學物質：化學物質經暴露，將立即危害人體健康或生物生命者。
		1.吞食有害 / 2.吸入有害 / 3.造成輕微皮膚刺激 / 4.造成眼睛刺激
危害防範措施：		1.勿吸入粉塵 / 2.避免與眼睛接觸 / 3.穿戴適當的防護衣物
其他危害：	－

三、成分辨識資料
中英文名稱：		氰化亞銅(Copper＜I＞ Cyanide)
同義名稱：	Cuprous cyanide、Cupricin
化學文摘社登記號碼(CAS No.)：				544-92-3
危害物質成分(成分百分比)：			100

四、急救措施
不同暴露途徑之急救方法：
食入：	1.不可催吐。
吸入：	1.將病人移到空氣流通處，若呼吸停止或困難則施行人工呼吸或給予氧氣（不可用口對口的方法）。
眼睛接觸：	1.將配戴的鏡片立即卸下，接觸到毒物的眼睛，以大量清水沖洗至少15-20分鐘以上，偶爾上下眨動眼瞼。 / 2.立即就醫。
皮膚接觸：	1.立刻脫下受污染的衣物，以大量的清水沖洗接觸的皮膚並以肥皂協助徹底清洗。 / 2.如洗後患處仍有刺激感覺，立即就醫。
最重要症狀及危害效應：
1.氰化物中毒：可由食入、吸入及皮膚接觸而吸收，輕度中毒時只會造成焦慮、頭痛、噁心及嘔吐。剛開始病人會產生臉紅、心跳加快、呼吸加快、頭痛及頭暈，會進行成躁動、木殭、昏迷、窒息、全身抽搐、心跳變慢、低血壓、肺水腫及死亡，發紺是發生在循環崩解及窒息的末期症狀。2.銅中毒：可由吸入、食入、皮膚接觸或眼睛接觸而造成；食入中毒會造成噁心、嘔吐、腹痛、流涎、上腹灼熱感、溶血、胃腸道流血、出血性胃炎、吐血、血便、貧血、低血壓、黃疸、抽抖、昏迷、休克及死亡。幾天後可能會造成肝腎衰竭，少數會發生變性血紅素血症。3.吸入中毒會造成鼻子跟上呼吸道的刺激，形成打噴涕和咳嗽，也可以產生發冷和肌肉酸痛等之金屬燻煙熱或類流感症狀。皮膚接觸會造成刺激、癢、濕疹、過敏性接觸性皮膚炎、過度敏感以及頭髮、牙齒和皮膚變成綠色。眼睛曝露會造成刺激、結膜炎、眼瞼浮腫、潰瘍、角膜混濁、葡萄膜炎、膿瘍和失明。4.在危害效應上：氰化物中毒：成人致死量為50-300mg。銅中毒：銅的血中濃度大於500mcg/dL，成年人服食10-20克的銅可能會致死。
對急救人員之防護：
1.應穿著C 級防護裝備在安全區實施急救。
對醫師之提示：
經口/非經腸暴露：1.活性碳：每30克的活性碳以240毫升的稀釋液稀釋。通常成人劑量約25-100克，兒童劑量為25-50克(嬰兒劑量給法是每公斤體重給予1克)。2.洗胃：可能會導致吸入性肺炎。故洗胃前應先採取垂頭仰臥式與左側臥來保護氣道，或予與氣管插管。a.在抽搐控制後，可以施予洗胃。b.禁忌：意識不清或失去呼吸道保護反射而未插管的病人，食入腐蝕性物質、碳氫化合物的病人，或有胃腸道出血穿孔危險的病人、或攝入輕微或無毒性物質的病人。c. sodium thiosulfate：成人12.5g IV，小孩1.65ml/kg of 25％溶液。如30分鐘無效可再給半量。3.立即給予 100% 的氧氣，及兩個大管徑的靜脈輸注管路。 4.Cyanide antidote kit：amyl nitrite：每分鐘吸30秒，直到靜脈輸注及sodium nitrite給予。sodium nitrite：成人300mg IV for 5分鐘，小孩0.15-0.33ml/kg up to10ml IV for 5分鐘。如果30分鐘無效可再給半量。5.低血壓：應使用靜脈注射的方式給予液體，將病人保持垂頭仰臥的姿勢。如果上述方法無效，可給予多巴胺(dopamine，5-20微克每公斤/每分鐘，此乃首選用藥)或正腎上腺素(norepinephrine，0.5 - 1微克/每分鐘)。6.代謝酸：pH小於7.1時，給NaHCO3 1mEq/kg IV。7.抽搐：以Diazepam IV (成人最初5-10 mg，如需要則每10-15 min注射一次；兒童最初0.2-0.5mg/kg，如需要則每5 min注射一次)或Lorazepam IV(成人2-4 mg；兒童0.05- 0.1mg/kg)來控制抽搐現象。對於無法控制的抽搐或抽搐在成人已給予30毫克diazepam或兒童（＞5歲）已給予10毫克diazepam者，可考慮給予phenobarbital。8.高壓氧：在嚴重病患的時候可當作輔助性的治療。9.急性肺傷害：維持病人的呼吸以及氧氣的供給，並密集地監測病人的動脈血中氣體及脈衝式血氧偵測器。可提早使用PEEP(呼氣末正壓法)及機器輔助呼吸。10.變性血紅素血症：若病人症狀明顯有發紺的現象，且變性血紅素的值超過70%-80%時，可考慮靜脈緩慢注射甲基藍(劑量：1%甲基藍給予劑量是每公斤體重1-2毫克)，或血液置換術。11.Hydroxocobalamin：成人 5g IV 給30分鐘可取代 Cyanide antidote kit。吸入性暴露： 1.監測呼吸窘迫。如果有咳嗽或呼吸困難發生，評估呼吸道刺激、支氣管炎或肺炎情形。立即給予 100% 的氧氣，及必要時使用呼吸器給予氧氣支持。治療氣管痙孿用beta2 agonist或corticosteroids。2.兩個大管徑的靜脈輸注管路，並給予cyanide antidote kit：(1) amyl nitrite：每分鐘吸30秒，直到靜脈輸注及sodium nitrite給予。(2) sodium nitrite：成人300mg IV for 5分鐘，小孩0.15-0.33ml/kg up to10ml IV for 5分鐘。如果30分鐘無效可再給半量。(3) sodium thiosulfate：成人12.5g IV，小孩1.65ml/kg of 25％溶液。如果30分鐘無效可再給半量。3.低血壓：應使用靜脈注射的方式給予液體，將病人保持垂頭仰臥的姿勢。如果上述方法無效，可給予多巴胺(dopamine，5-20微克/每公斤/每分鐘，此乃首選用藥)或正腎上腺素(norepinephrine，0.5 - 1微克/每分鐘)。4.抽搐：以Diazepam IV (成人最初5-10 mg，如需要則每10-15 min注射一次；兒童最初0.2-0.5mg/kg，如需要則每5 min注射一次)或Lorazepam IV (成人2-4 mg；兒童0.05- 0.1mg/kg)來控制抽搐現象。對於無法控制的抽搐或抽搐在成人已給予30毫克diazepam或兒童（＞5歲）已給予10毫克diazepam者，可考慮給予phenobarbital與/或phenytoin或fosphenytoin。5.高壓氧：在嚴重病患的時候可當作輔助性的治療。6.急性肺傷害：維持病人的呼吸以及氧氣的供給，並密集地監測病人的動脈血中氣體及脈衝式血氧偵測器。可提早使用PEEP(呼氣末正壓法)及機器輔助呼吸。7.變性血紅素血症：若病人症狀明顯有發紺的現象，且變性血紅素的值超過70%-80%時，可考慮靜脈緩慢注射甲基藍(劑量：1%甲基藍給予劑量是每公斤體重1-2毫克)，或血液置換術。8. Hydroxocobalamin：成人 5g IV 給30分鐘可取代 Cyanide antidote kit。眼睛之暴露：1.有刺激感、痛、腫脹、流淚、畏光等情形，則病人應該繼續在醫院接受觀察。2.必要時，參考吸入性中毒解救法。皮膚接觸：1.如持續刺激及疼痛，則須做檢查。2.立即給予 100% 的氧氣，建立兩個大管徑的靜脈輸注管路，並給予cyanide antidote kit：(1) amyl nitrite：每分鐘吸30秒，直到靜脈輸注及sodium nitrite給予。(2) sodium nitrite：成人300mg IV for 5分鐘，小孩0.15-0.33ml/kg up to 10ml IV for 5分鐘。如果30分鐘無效可再給半量。3. sodium thiosulfate：成人12.5g IV，小孩1.65ml/kg of 25％溶液。如果30分鐘無效可再給半量。(3)低血壓：應使用靜脈注射的方式給予液體，將病人保持垂頭仰臥的姿勢。如果上述方法無效，可給予多巴胺(dopamine，5-20微克/每公斤/每分鐘，此乃首選用藥)或正腎上腺素(norepinephrine，0.5 - 1微克/每分鐘)。4.抽搐：以Diazepam IV (成人最初5-10 mg，如需要則每10-15 min注射一次；兒童最初0.2-0.5mg/kg，如需要則每5 min注射一次)或Lorazepam IV (成人2-4 mg；兒童0.05- 0.1mg/kg)來控制抽搐現象。對於無法控制的抽搐或抽搐在成人已給予30毫克diazepam或兒童（＞5歲）已給予10毫克diazepam者，可給予phenobarbital。5.高壓氧：在嚴重病患的時候可當作輔助性的治療。6.急性肺傷害：維持病人的呼吸以及氧氣的供給，並密集地監測病人的動脈血中氣體及脈衝式血氧偵測器。可提早使用PEEP(呼氣末正壓法)及機器輔助呼吸。7.變性血紅素血症：若病人症狀明顯有發紺的現象，且變性血紅素的值超過70%-80%時，可考慮靜脈緩慢注射甲基藍(劑量：1%甲基藍給予劑量是每公斤體重1-2毫克)，或血液置換術。8. Hydroxocobalamin：成人 5g IV 給30分鐘可取代 Cyanide antidote kit。

五、滅火措施
適用滅火劑：
小火：	大火、乾砂。
大火：	水沫、水霧、一般型泡沫。
滅火時可能遭遇之特殊危害：
1.遇熱會分解產生致死的氰化氫及N2O。 / 2.物質非可燃性，液體流入排水溝時會引起汙染。 / 3.不可用二氧化碳或酸性化學乾粉滅火。
特殊滅火程序：
1.物質本身不易燃，針對周遭的火災，請選擇合適且不與氰化物反應的滅火劑。 / 2.在沒有危險的情況下，儘可能將容器搬離火場。 / 3.在最遠距離處滅火。 / 大火： / 1.築堤圍堵消防用水待日後廢棄處置；勿驅散洩漏物質。 / 2.使用灑水或水霧，不可使用水柱滅火。
消防人員之特殊防護裝備：
1.空氣呼吸器 / 2.全身式化學防護衣 / (必要時抗閃火鋁質被覆外套)

六、洩漏處理方法
個人應注意事項：
1.非有關人員撤離洩漏現場，發出“毒性”警告。 / 2.在洩漏區完全清理乾淨之前，沒有穿戴防護裝備的人員不可進入洩漏區。 / 3.向供應商或製造商尋求建議。 / 4.在安全許可下，儘量阻止或減少洩漏量。
環境注意事項：
1.利用障礙物防止逕流，通知環保當局。 / 2.水：在安全許可下，儘量阻止或減少洩漏量。 / 3.水：聯絡製造商或供應商，徵求意見。 / 4.水：儘可能築堤或水道容納洩漏物。 / 5.水：利用濾篩或真空泵去除污染物、液體及被污染之底部沉澱物。 / 6.水：通知環保當局商討污染物之處置及清除事宜。 / 7.土地－空氣：在安全許可下，儘量阻止或減少洩漏量。 / 8.土地－空氣：聯絡製造商或供應商，徵求意見。 / 9.土地－空氣：利用障礙物防止污染物隨雨水或用水逕流。 / 10.土地－空氣：用人工或機械方法除去污染物質。 / 11.土地－空氣：回收未損壞的容器。 / 12.土地－空氣：移除污染物質以便處置。
清理方法：
小量： / 1.氰化物鹽溢出應該立刻剷起及仔細地清掃以適當的容器裝入，小心謹慎實行使氰化物塵土減到最小散入空氣中。 / 大量： / 1.須圍堵以備處理。

七、安全處置與儲存方法
處置：	1.宜存放在陰暗通風地方，勿置放太陽直接照射之處，避免發生火災且時常定期監測。其他不相容性物質與氰化亞銅需要隔絕。 / 2.所有運輸和貯存貨櫃為氫氰酸或氰化物鹽應該包括急救指示及警告標示。 / 3.聯絡製造商、供應商及環保當局徵詢處置的意見。 / 4.處理時必需穿戴防護裝備。
儲存：	1.工作場所濃度不超出環境極限，貯存區必須充分通風，避免受腐蝕或損傷。 / 2.應被置放於沒有硝酸鹽、亞硝酸鹽混合物或過氧化物的地方。 / 3.儲存時避免與化學活性高的金屬（鉀、鈉、鋅等）接觸以免發生劇烈反應。 / 4.置於不透氣的封容器中，儲放於低溫、通風良好並且遠離乙炔氣體的地方。

八、暴露預防措施
工程控制：
1.局部排氣裝置。
國內控制參數
八小時日時量 / 平均容許濃度		短時間時量 / 平均容許濃度		最高容許濃度	生物指標
TWA		STEL		CEILING	BEIs
5mg/m3(皮) / 以氰根計		10mg/m3(皮) / 以氰根計		－	－
個人防護設備：
手部防護：			對乾的產品： / 1.棉手套。 / 對溶液： / 1.橡膠手套。
皮膚及身體防護：			1.適當的防護衣物。
呼吸防護：			環境中濃度高於5mg/m3時： / 1.使用MAHA/NIOSH所允許的全面罩正壓自給式空氣呼吸器，或是使用提供連續氣流全面罩式的面罩、氣罩、頭盔等。
眼睛防護：			工作中有粉塵時： / 1.除非是穿戴全面罩式的呼吸保護裝備否則必需戴護目鏡及面罩。
衛生措施：
1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員氰化亞銅之危害性。 / 2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。 / 3.處理氰化亞銅後，須徹底洗手。 / 4.維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質
外觀（物質狀態、顏色等）：白色單斜結晶粉末或深綠色的粉末狀固體	氣味：無味，潮濕有杏仁味
嗅覺閾值：－	熔點：475℃
pH值：－	沸點/沸點範圍：－
易燃性(固體，氣體)：－	閃火點：－
分解溫度：－	測試方法：－
自燃溫度：－	爆炸界限：－
蒸氣壓：－	蒸氣密度：－
密度：2.9	溶解度：在水中幾乎不溶
辛醇/水分配係數(log Kow)：－	揮發速率：－

十、安定性及反應性
安定性：	－
特殊狀態下可能之危害反應：				1.在普通的空氣裡二氧化碳對毒性氫氰酸氣體形式氰化物會起反應。 / 2.當濕氣出現時毒性氫氰酸氣體也會產生聚合。
應避免之狀況：			空氣或濕氣。
應避免之物質：			1.強氧化劑 / 2.酸類
危害分解物：		與酸接觸會產生毒性氣體。

十一、毒性資料
暴露途徑：		皮膚接觸、吸入、食入、眼睛接觸
症狀：	頭暈、眼花、頭痛、呼吸速率加快和昏迷現象。
急毒性：
皮膚接觸：		1.刺激皮膚或灼傷。
吸 入：		1.氰化物從各種途徑輕易的被人體吸收，包括從皮膚、消化道和呼吸道。而不同的曝露路徑，造成不同的中毒發作時間和中毒程度，初期中毒徵候為頭暈、頭痛、呼吸速率加快，後期為發紺和昏迷現象；中毒的病患呼吸之間有些人可聞到氰化物等有的杏仁味道。高濃度之下，病患的皮膚和粘膜細胞有時會有發紅的現象；於高劑量下暴露數分鐘就可能致命。 / 2.刺激鼻子導致流血或潰爛，通過支氣管黏液窩不自覺發生心悸、頭痛及呼吸迫促。
食 入：		1.具苦澀、尖酸、灼燒的杏仁氣味，隨後喉頭有麻木感。 / 2.分泌唾液、噁心和嘔吐，嚴重時呈現癲顯狀態而口吐白沫。
眼睛接觸：		1.造成眼睛灼傷甚至失明。
LD50(測試動物、吸收途徑)：				－
LC50(測試動物、吸收途徑)：				－
慢毒性或長期毒性：
1.暈眩、眼花、頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、喉嚨刺激感抽筋、臉部發紅及甲狀腺腫大。 / 2.具有生物累積性。

十二、生態資料
生態毒性：
LC50(魚類)：		－
EC50(水生無脊椎動物)：					50~200ug/L
生物濃縮係數(BCF)：					－
持久性及降解性：			－
半衰期(空 氣)：				－
半衰期(水表面)：				－
半衰期(地下水)：				－
半衰期(土 壤)：				－
生物蓄積性：	1.具有生物累積性。
土壤中之流動性：			－
其他不良效應：		1.對水體中的魚類和浮游生物有劇毒。

十三、廢棄處置方法
廢棄處置方法：	1.聯絡製造商或供應商徵詢處置的意見。 / 2.聯絡環保當局徵詢處置的意見。

十四、運送資料
聯合國編號(UN No.)：1587
聯合國運輸名稱：氰化銅
運輸危害分類：	第6.1 類
包裝類別：Ⅱ
海洋污染物(是/否)：是
特殊運送方法及注意事項：		－
緊急應變處理原則：151

十五、法規資料
適用法規：
1.勞工安全衛生設施規則 / 2.勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準 / 3.道路交通安全規則 / 4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 / 5.毒性化學物質管理法 / 6.危險物與有害物標示及通識規則

十六、其他資料
參考文獻	1.行政院衛生署，〝中美合作計畫「中文毒理清冊」〞，中華民國86 年 3 月 / 2.行政院環保署，中文毒理資理庫 / 3.行政院環保署，毒性化學物質災害防救手冊，89 年 11 月 / 4.工業技術研究院工業安全衛生技術發展中心，物質安全資料表光碟資料 / 5.行政院勞委會，化學品全球調和制度 [GHS] 介紹網站 / 6.Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens / 7.中國國家標準 CNS 15030「化學品分類及標示」 / 8.中國國家標準 CNS 6864「危險物運輸標示」 / 9.UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations. Rev.16 (2009) / 10.HSDB資料庫，TOMES PLUS網頁版，2012 / 11.ChemWatch 資料庫，2011-4 / 12.緊急應變指南 2008 年版 / 13.IARC WEB
製表者單位	名稱：環保署、工研院綠能與環境研究所合設毒災應變諮詢中心
	地址/電話：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 74館100室(03-5917777、03-5913456)
製表人	職稱：	姓名(簽章)：
製表日期	102.7.30
備註	上述資料中符號”－”代表目前查無資料，而符號” / ”代表此欄位對該物質並不適用。

一、物品與廠商資料
物品名稱：	氰化銀(Silver Cyanide)
其他名稱：	－
建議用途及限制用途：		鍍銀
製造商或供應商名稱：光洋應用材料科技股份有限公司 / 地址：台南市官田工業區成功街85號 / 電話：06-6988972
緊急聯絡電話/傳真電話：TEL：06-6988972 ；FAX：06-6985613

二、危害辨識資料
物品危害分類：		1.急毒性物質第3級(吞食) / 2.腐蝕／刺激皮膚物質第3級 / 3.嚴重損傷／刺激眼睛物質第2A級
標示內容：
象徵符號：
警示語：		危險
危害警示訊息：		第三類毒性化學物質：化學物質經暴露，將立即危害人體健康或生物生命者。
		1.吞食有毒 / 2.造成輕微皮膚刺激 / 3.造成嚴重眼睛刺激
危害防範措施：		1.避免與眼睛接觸 / 2.穿戴適當的防護衣物 / 3.在空氣不流通之處需戴上合適的呼吸防護 / 4.只能使用於通風良好的地方
其他危害：	－

三、成分辨識資料
中英文名稱：		氰化銀(Silver Cyanide)
同義名稱：	AI3-28748、Cyanure d'argent (French)、Kyanid stribrny (CZECH)、Silver(1+) cyanide、Silver cyanide(AG(CN))
化學文摘社登記號碼(CAS No.)：				506-64-9
危害物質成分(成分百分比)：			100

四、急救措施
不同暴露途徑之急救方法：
食入：	1.立即就醫，將氰化物解毒劑帶著。 / 2.若患者喪失意識，將亞硝酸戊酯在布中壓碎，小心地於在患者鼻下吸15秒。 / 3.給予氧氣。
吸入：	1.在布中將亞硝酸戊酯壓碎，小心地放在鼻下15秒，每15秒吸一次，反覆吸5次。 / 2.若呼吸停止，施予人工呼吸。 / 3.給予氧氣。 / 4.將患者移到新鮮空氣處。
眼睛接觸：	1.將配戴的鏡片立即卸下，接觸到毒物的眼睛應先以大量清水沖洗15-20分鐘以上，如沖洗20分鐘後仍有不適，立即就醫。
皮膚接觸：	1.立即用大量的水沖洗15分鐘以上，並在沖水中脫掉污染的衣鞋。 / 2.衣服再穿前應徹底洗淨。
最重要症狀及危害效應：
1.可由食入、吸入及皮膚接觸而吸收，輕度中毒時只會造成焦慮、頭痛、噁心及嘔吐。剛開始病人會產生臉紅、心跳加快、呼吸加快、頭痛及頭暈，會進行成躁動、木殭、昏迷、窒息、全身抽搐、心跳變慢、低血壓、肺水腫及死亡，發紺是發生在循環崩解及窒息的末期症狀。2.危害效應：成人致死量為50-300 mg。
對急救人員之防護：
1.應穿著C 級防護裝備在安全區實施急救。
對醫師之提示：
患者吸入時：給予氧氣支持。發生急性肺傷害時，維持病人的呼吸以及氧氣的供給，並密集地監測病人的動脈血中氣體及脈衝式血氧偵測器。可提早使用PEEP(呼氣末正壓法)及機器輔助呼吸。患者吞食時：給予洗胃、活性碳、氧氣。發生變性血紅素血症時，若病人症狀明顯有發紺的現象，且變性血紅素的值超過70%-80%時，可考慮靜脈緩慢注射甲基藍(劑量：1%甲基藍給予劑量是每公斤體重1-2 毫克)，或血液置換術。眼睛接觸：若還是有刺激感、痛、腫脹、流淚、畏光等情形，則病人應該繼續在醫院接受觀察。必要時，參考吸入性中毒解救法。皮膚接觸：如洗後患處仍有刺激感覺，則須做檢查。

五、滅火措施
適用滅火劑：
小火：	化學乾粉（非酸性）、乾砂。
大火：	一般型泡沬、灑水、水霧。
滅火時可能遭遇之特殊危害：
1.密閉容器受熱可能爆炸。
特殊滅火程序：
1.驅散此易燃性蒸氣，因其可能與空氣形成爆炸性混合物。 / 2.使用灑水或水霧，不可以用水柱滅火。 / 3.不可使用二氧化碳滅火器滅火。 / 4.遠離捲入火場的貯槽。 / 5. 物質本身不易燃，針對周遭的火災，選擇合適且不與氰化物反應的滅火劑。
消防人員之特殊防護裝備：
1.全身式化學防護衣 / 2.空氣呼吸器 / (必要時抗閃火鋁質被覆外套)

六、洩漏處理方法
個人應注意事項：
1.不要接觸或穿越洩漏之氰化銀，在不危及人員之安全下設法止漏。 / 2.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可穿戴或丟棄，須告知洗衣人員氰化銀之危害性。 / 3.處理氰化銀後，需用肥皂徹底洗手。 / 4.維持作業環境清潔。 / 5.若有不適之感覺，則儘速就醫。 / 6.工作場所嚴禁抽菸或飲食。
環境注意事項：
1.用水沖洗外洩區。
清理方法：
1.用乾淨的鏟子，小心地將其鏟入乾淨乾燥的容器中，加蓋再移離洩漏區。

七、安全處置與儲存方法
處置：	1.勿接觸到眼睛、皮膚或衣服。 / 2.避免吸入其粉塵。 / 3.避免與酸接觸，以免放出毒氣，因吸入可能致死。
儲存：	1.貯存於氣密容器中，保持乾燥。 / 2.儲於毒物管制區。 / 3.隔離不相容物。

八、暴露預防措施
工程控制：
1.局部排氣裝置。
國內控制參數
八小時日時量 / 平均容許濃度		短時間時量 / 平均容許濃度		最高容許濃度	生物指標
TWA		STEL		CEILING	BEIs
5mg/m3(皮) / 以氰根計		10mg/m3(皮) / 以氰根計		－	－
個人防護設備：
手部防護：			1.橡膠手套。
皮膚及身體防護：			1.圍裙。 / 2.工作服。
呼吸防護：			1.在通風良好的條件下不需要。 / 空氣中濃度超過容許量： / 1.自攜式呼吸防護具。
眼睛防護：			1.化學安全護目鏡。 / 2.面罩。
衛生措施：
1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員氰化銀之危害性。 / 2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。 / 3.處理氰化銀後，須徹底洗手。 / 4.維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質
外觀（物質狀態、顏色等）：白色或灰色的顆粒固體粉末	氣味：無味，受潮有杏仁味
嗅覺閾值：－	熔點：＞300℃
pH值：－	沸點/沸點範圍：－
易燃性(固體，氣體)：－	閃火點：－
分解溫度：－	測試方法：－
自燃溫度：－	爆炸界限：－
蒸氣壓：－	蒸氣密度：－
密度：3.95(水=1)	溶解度：＜0.1g/100cc(水)
辛醇/水分配係數(log Kow)：－	揮發速率：－

十、安定性及反應性
安定性：	1.正常狀況下安定。 2.長期保存後可能變色並含有氮化物（雷銀）。 3.照光會變灰色。
特殊狀態下可能之危害反應：				1.酸及酸鹽：放出易燃而有毒的氰化氫。 / 2.強氧化物（如硝酸鹽、亞硝酸鹽、過氧化物及氯酸物）：起劇烈或爆炸反應。 / 3.二氧化碳：反應生成氰化氫。 / 4.水：緩慢反應，生成氰化氫。 / 5.在常溫度下氟素與氰化銀起反應易產生爆炸。 / 6.與亞硝酸鹽、高氯酸鹽熔化有猛烈爆炸發生。 / 7.與氯酸鹽熔解經加熱至450度即有爆炸之虞。 / 8.會腐蝕鋁金屬。
應避免之狀況：			照光或濕氣。
應避免之物質：			1.酸及酸鹽 / 2.強氧化物（如硝酸鹽、亞硝酸鹽、過氧化物及氯酸物） / 3.二氧化碳 / 4.水 / 5.氨 / 6.氧
危害分解物：		氰化氫、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳。

十一、毒性資料
暴露途徑：		皮膚接觸、吸入、食入、眼睛接觸
症狀：	刺激感、虛弱、頭痛、嘔吐、潰瘍、腐蝕、灼傷、麻木。
急毒性：
皮膚接觸：		1.嚴重的刺激或灼傷，若皮膚吸收可能致死。
吸 入：		1.會引起發紅、喪失意識、頭痛、噁心、嘔吐、暈眩、虛弱、呼吸不良、低血壓、痙攣，甚至死亡。
食 入：		1.症狀同吸入。
眼睛接觸：		1.嚴重的刺激或灼傷。
LD50(測試動物、吸收途徑)：				123mg/kg(大鼠、吞食)
LC50(測試動物、吸收途徑)：				－
慢毒性或長期毒性：
1.症狀包括：持續流鼻水、虛弱、暈眩、眼花、頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、喉嚨刺激感，味覺及嗅覺改變、肌肉抽筋、體重減輕、臉部發紅及甲狀腺腫大。 / 2.但因並非氰化物中毒特有之症狀，故不易由症狀判斷是否有氰化物中毒。 / 3.長期低濃度暴露也可能損害視神經。

十二、生態資料
生態毒性：
LC50(魚類)：		－
EC50(水生無脊椎動物)：					－
生物濃縮係數(BCF)：					－
持久性及降解性：
1.當釋放至水中，會解離成氰離子及銀離子，而氰離子在水中可能形成氰化氫或與不同金屬離子反應。
半衰期(空 氣)：				－
半衰期(水表面)：				－
半衰期(地下水)：				－
半衰期(土 壤)：				－
生物蓄積性：	1.在體內大部份會分解成較低毒性的物質後由尿排出，小量以原形式由呼吸、汗、尿排出。
土壤中之流動性：			－
其他不良效應：		－

十三、廢棄處置方法
廢棄處置方法：	1.依照相關法規辦理。 / 2.依照倉儲條件貯存待處理的之廢棄物。

十四、運送資料
聯合國編號(UN No.)：1684
聯合國運輸名稱：氰化銀
運輸危害分類：	第6.1 類
包裝類別：Ⅱ
海洋污染物(是/否)：是
特殊運送方法及注意事項：		－
緊急應變處理原則：151

十五、法規資料
適用法規：
1.勞工安全衛生設施規則 / 2.勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準 / 3.道路交通安全規則 / 4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 / 5.毒性化學物質管理法 / 6.危險物與有害物標示及通識規則

十六、其他資料
參考文獻	1.行政院衛生署，〝中美合作計畫「中文毒理清冊」〞，中華民國86 年 3 月 / 2.行政院環保署，中文毒理資理庫 / 3.行政院環保署，毒性化學物質災害防救手冊，89 年 11 月 / 4.工業技術研究院工業安全衛生技術發展中心，物質安全資料表光碟資料 / 5.行政院勞委會，化學品全球調和制度 [GHS] 介紹網站 / 6.Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens / 7.中國國家標準 CNS 15030「化學品分類及標示」 / 8.中國國家標準 CNS 6864「危險物運輸標示」 / 9.UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations. Rev.16 (2009) / 10.HSDB資料庫，TOMES PLUS網頁版，2012 / 11.ChemWatch 資料庫，2011-4 / 12.緊急應變指南 2008 年版 / 13.IARC WEB
製表者單位	名稱：環保署、工研院綠能與環境研究所合設毒災應變諮詢中心
	地址/電話：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 74館100室(03-5917777、03-5913456)
製表人	職稱：	姓名(簽章)：
製表日期	102.03.01
備註	上述資料中符號”－”代表目前查無資料，而符號” / ”代表此欄位對該物質並不適用。

四、地理相關位置

朝 新
3F毒化物運作場所(氰化鉀、氰化亞銅、氰化銀)
G棟
(1F三氯乙稀運作場所)
廢 水 場

冠
郝
公
司
3F毒化物運作場所(氰化鉀、氰化亞銅、氰化銀)

F棟

工業南一路
仁和路
成功三路

吊鍍清洗區

潤滑油儲存區

三氯乙稀儲存區

毒化物、化學品倉庫

清洗區

廢棄物暫存區

機車棚
停車場

碳氫儲存區
工業
路
守衛室

北
西
廠區配置圖

3F緊急應變器材

1F緊急應變器材

緊急應變器材

2F緊急應變器材
順德工業2.3樓
德輝科技1.4.5.6樓

3F毒化物運作場所(氰化鉀、氰化亞銅、氰化銀)

文
具 B棟
廠
房