## 填表說明
1.請將空污各製程相關資料填入「空污清單」
2.依「空污清單」內各原物料/產品/廢水/廢棄物加總，填入「總表」之空污許可量
3.將水措/廢清書資料填入「總表」之水污染防治許可量及廢清書許可量
4.比對「總表」內之水污染防治許可量及廢清書許可量與空污許可量(換算水措算法及換算廢清書算法)之數值差異
5.差異或一致結果填入「總表」之業者自行核對欄位

## 總表
管制編號  公司空水廢許可證產品及原物料量核對表 如資料項次不足請自行增加
| 水污染防治許可量 □未列管 每月排放日數︰ |  |  | 廢清書許可量 □未列管 每月操作日數︰ |  |  | 空操許可量 □未列管 | [6 empty] | 業者自行核對 操作日數 □一致 □不一致
| 名稱 | 核准量 | (單位/日) | 名稱 | 最大使用量 | (單位/月) | 原料名稱 | 核准用量 | (單位/年) | 換算水措算法 | (單位/日) | 換算廢清書算法 | (單位/月) | 業者自行核對
M01 製程名稱 原物料 | 脫脂劑 | 0.025 | 噸/日 | 脫脂劑 | 0.75 | 噸/月 | 脫脂劑 | 9 | 噸/年 | 0.025 | 噸/日 | 0.75 | 噸/月 | 空水廢一致
| 胺基磺酸鎳 | 0.1 | 噸/日 | 胺基磺酸鎳 | 3.42 | 噸/月 | 胺基磺酸鎳 | 41.04 | 噸/年 | 0.114 | 噸/日 | 3.42 | 噸/月 | 水不一致
| 胺基磺酸 | 0.001 | 噸/日 | 胺基磺酸 | 0.01 | 噸/月 | 胺基磺酸 | 0.36 | 噸/年 | 0.001 | 噸/日 | 0.03 | 噸/月 | 廢不一致
| 半導體引線架半成品 | 4.178 | 噸/日 | 半導體引線架半成品 | 125.3 | 噸/月 | 半導體引線架半成品 | 1654.4 | 噸/年 | 4.596 | 噸/日 | 137.83 | 噸/月 | 空不一致
| 濃硫酸 | 0.017 | 噸/日 | 濃硫酸 | 0.5 | 噸/月 | 濃硫酸 | 6 | 噸/年 | 0.017 | 噸/日 | 0.5 | 噸/月 | 空水廢皆不一致
M01 製程名稱 產品 | 名稱 | 核准量 | (單位/日) | 名稱 | 最大產出量 | (單位/月) | 原料名稱 | 核准用量 | (單位/年) | 換算水措算法 | (單位/日) | 換算廢清書算法 | (單位/月) | 業者自行核對
| 半導體引線架半成品 | 4.178 | 噸/日 | 半導體引線架半成品 | 125.3 | 噸/月 | 半導體引線架半成品 | 1654.4 | 噸/年 | 4.596 | 噸/日 | 137.83 | 噸/月 | 空不一致
空污 防制 設備 | 名稱 | 空污防制設備廢水產生量 | (單位/日) | 名稱 | 廢棄物質排出量 | (單位/月) | 名稱 | 廢液、廢棄物處理量 | (單位/年) | 換算水措算法 | (單位/日) | 換算廢清書算法 | (單位/月) | 業者自行核對
| 廢水 | 100 | 噸/日 | 活性碳 | 1.3 | 噸/月 | 廢水 | 100 | 年/噸 | 0.278 | 噸/日 |  |  | 空水廢一致
|  |  |  | 集塵灰 | 0.15 | 噸/月 | 活性碳 | 15.6 | 年/噸 |  |  | 1.3 | 噸/月 | 空水廢一致
[7 empty] | 集塵灰 | 1.8 | 年/噸 |  |  | 0.15 | 噸/月 | 空水廢一致
廢水處理程序 加藥量 | 藥品名稱 | 使用量 (公斤/公噸廢(污)水) | 換算表格 | 藥品名稱 | 最大使用量 (公噸/月) | 業者自行核對
[6 empty] | 水廢一致 | 管制編號︰ 公司名稱︰ 業者自行比對結果及處理方式說明︰ 公司大小章用印︰
水廢不一致
T01 廢水處理設施 | 名稱 | 核准量(單位) | 換算表格 | 名稱 | 最大值(單位) | 業者自行核對
| 流入︰ |  |  | 流入︰ |  | 水廢一致
| 水處理量 |  |  | 水處理量 |  | 水廢不一致
| COD |  |  | COD
| SS |  |  | SS
| BOD |  |  | BOD
| 流出︰ |  |  | 流出︰
| 水處理量 |  |  | 水處理量
| COD |  |  | COD
| SS |  |  | SS
| BOD |  |  | BOD
| 污泥量 |  |  | 污泥量
| 污泥量含水率 |  |  | 污泥量含水率
D01 放流口 (排放口) | 名稱 | 核准量(單位) | 換算表格 | 名稱 | 最大值(單位) | 業者自行核對
| 水溫 |  |  | 水溫 |  | 水廢一致
| pH |  |  | pH |  | 水廢不一致
| COD |  |  | COD
| SS |  |  | SS
| BOD |  |  | BOD
| 排放量 |  |  | 排放量
備註

## 空污清單
空污原物料現況
製程名稱(製程別) | 原料名稱 | 核准用量 | (單位/年)
金屬品加工（電鍍處理）程序(M02) | 脫脂劑 | 4.5 | 噸/年
| 胺基磺酸鎳 | 20.52 | 噸/年
| 胺基磺酸 | 0.18 | 噸/年
| 半導體引線架半成品 | 752 | 噸/年
| 濃硫酸 | 3 | 噸/年
| 燃料名稱 | 核准用量(單位/年)
無
| 產品名稱 | 核准用量(單位/年)
| 半導體引線架半成品 | 752 | 噸/年
金屬品加工（電鍍處理）程序(M03) | 原料名稱 | 核准用量(單位/年)
| 脫脂劑 | 4.5 | 噸/年
| 胺基磺酸鎳 | 20.52 | 噸/年
| 胺基磺酸 | 0.18 | 噸/年
| 半導體引線架半成品 | 752 | 噸/年
| 濃硫酸 | 3 | 噸/年
| 燃料名稱 | 核准用量(單位/年)
無
| 產品名稱 | 核准用量(單位/年)
| 半導體引線架半成品 | 752 | 噸/年
全廠統計 | 原料名稱 | 核准用量 | (單位/年) | 換算水措算法 | (單位/日) | 換算廢清書算法 | (單位/月)
| 脫脂劑 | 9 | 噸/年 | 0.025 | 噸/日 | 0.75 | 噸/月
| 胺基磺酸鎳 | 41.04 | 噸/年 | 0.114 | 噸/日 | 3.42 | 噸/月
| 胺基磺酸 | 0.36 | 噸/年 | 0.001 | 噸/日 | 0.03 | 噸/月
| 半導體引線架半成品 | 1504 | 噸/年 | 4.178 | 噸/日 | 125.3 | 噸/月
| 濃硫酸 | 6 | 噸/年 | 0.017 | 噸/日 | 0.5 | 噸/月
| 原料名稱 | 核准用量 | (單位/年) | 換算水措用量 | (單位/日) | 換算廢清書用量 | (單位/月)
無
| 原料名稱 | 核准用量 | (單位/年) | 換算水措用量 | (單位/日) | 換算廢清書用量 | (單位/月)
| 半導體引線架半成品 | 1504 | 噸/年 | 4.178 | 噸/日 | 125.3 | 噸/月
空污防制設備現況
空污防制設備名稱(編號) | 廢水產生量 (每次更換水量) | 產生頻率 | 廢棄物產生量 (每次產生量) | 產生頻率
填充式洗滌塔(A001) | 1.5噸/次 | 每周一次
填充式洗滌塔(A002) | 2噸/次 | 每月一次
活性碳吸附設備(A003) |  |  | 300公斤/次 | 次/周
袋式集塵器(A004) |  |  | 150公斤/月 | 每月
全廠統計 | 廢水產生量 | 單位/年 | 換算水措算法 | (單位/日)
| 100 | 噸/年 | 0.278 | 噸/日
| 廢棄物產生量(活性碳) | 單位/年 | 換算廢清書算法 | (單位/月)
| 15.6 | 噸/年 | 1.3 | 噸/月
| 廢棄物產生量(集塵灰) | 單位/年 | 換算廢清書算法 | (單位/月)
| 1.8 | 噸/年 | 0.15 | 噸/月