南投縣政府環境保護局檢驗室檢測項目一覽表

| 水質水量檢測類檢測項目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方法編號 | 檢測項目 | 檢 測 方 法 名 稱 |
| NIEA W210 | 懸浮固體 | 水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法─103℃～105℃乾燥 |
| NIEA W517 | 化學需氧量 | 水中化學需氧量檢測方法─密閉迴流滴定法 |
| NIEA W306 | 銀、銅、鉻、鎘、鐵、錳、鎳、鉛、鋅 | 水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 |
| NIEA W424 | pH值 | 水中氫離子濃度指數測定方法─電極法 |
| NIEA W510 | 生化需氧量 | 水中生化需氧量檢測方法 |
| NIEA W223 | 真色色度 | 水中真色色度檢測方法－ADMI 法 |
| NIEA W505 | 油脂 | 水中油脂檢測方法－索氏萃取 |
| NIEA E202 | 大腸桿菌群 | 水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法 |

| 飲用水檢測類檢測項目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方法編號 | 檢測項目 | 檢 測 方 法 名 稱 |
| NIEA W219 | 濁度 | 水中濁度檢測方法－濁度計法 |
| NIEA W418 | 亞硝酸鹽氮 | 水中亞硝酸鹽氮檢測方法－分光光度計法 |
| NIEA W419 | 硝酸鹽氮 | 水中硝酸鹽氮檢測方法─分光光度計法 |
| NIEA W424 | pH值 | 水中氫離子濃度指數測定方法─電極法 |
| NIEA W448 | 氨氮 | 水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 |
| NIEA W430 | 硫酸鹽 | 水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 |
| NIEA W406 | 氯鹽 | 水中氯鹽檢測方法－硝酸汞滴定法 |
| NIEA W208 | 硬度 | 水中總硬度檢測方法—EDTA滴定法 |
| NIEA W306 | 銀、銅、鉻、鎘、鐵、錳、鎳、鉛、鋅 | 水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 |
| NIEA E202 NIEA E237 | 大腸桿菌群 | 水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法 水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法—酵素色質性（Chromocult）培養基 / 濾膜法 |
| NIEA E204 | 總菌落數 | 水中總菌落數檢測方法－混合稀釋法 |